呼和浩特市房屋建筑工程文件归档范围和保管期限

| 序 号 | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设 单位 |  |  |  | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  |  | 监理 单位 |  |  | 城建 档案馆 |  |
| 工程准备阶段文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 工程立项文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目建议书 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 2 | 项目建议书的批复文件 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 3 | 可行性研究报告及附件 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 4 | 可行性研究报告审批意见 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 5 | 工程立项有关会议纪要 、文件 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 6 | 专家建议文件 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 7 | 工程项目评估研究资料 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 发改委（局）批准的立项文件 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 二 | 建设用地管理文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 2 | 征占地的批准文件和对使用国有土地的批准意见 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 3 | 建设用地规划许可证及附件、附图 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 4 | 划拨用地文件和国有土地使用证、建设用地批准书 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 三 | 招投标文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 勘察设计合同 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 2 | 监理合同 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 3 | 工程施工招标、投标、中标文件 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工合同 |  | 长期 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 四 | 建设、勘察、设计、监理、施工单位资质及 项目负责人资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位项目管理机构及项目责任人名单 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 2 | 勘察单位资质及项目责任人名单和执业证书 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 3 | 设计单位资质及项目负责人名单和执业证书 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 4 | 监理单位资质及项目监理机构名单和人员执业证书、 总监理工程师任命书 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  | √ |  |
| 5 | 施工单位资质和安全生产许可证（含分包单位）， 项目部人员证明文件和执业证书 |  | 长期 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 五 | 勘察、设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程地质勘察报告 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 2 | 有关行政主管部门（人防、环保、消防等）批准文件 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 3 | 施工图设计文件审查合格书 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 六 | 开工审批文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设工程规划许可证及附件 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 序号 | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设 单位 |  |  | 施工 单位 |  |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  | 城建 档案馆 |  |
| 2 | 工程质量监督登记表及附表 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 3 | 建筑工程施工安全监督审查书 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 4 | 施工许可证（副本） | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 5 | 规划验线合格资料 | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 监理文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监理规划 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 2 | 监理实施细则 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 3 | 监理月报中的有关质量问题 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 4 | 监理会议纪要中的有关质量问题 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 5 | 工程开工/复工审批表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 6 | 工程开工/复工暂停令 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 7 | 不合格项目通知 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 8 | 质量事故报告及处理意见 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 9 | 工程竣工决算审核意见书 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 10 | 工程延期报告及审批 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 11 | 合同争议、违约报告及处理意见 |  | 永久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 12 | 合同变更材料 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 13 | 工程竣工总结 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 14 | 质量评价意见报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 施工质量管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 建筑与结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工现场质量管理检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 主要专业工种操作上岗证书 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | 分包方资质与分包合同 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 二 | 建筑给水、排水及采暖工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工现场质量管理检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 企业资质证书、人员资格证书 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | 建筑给水、排水及采暖工程施工分包合同 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 三 | 建筑电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工现场质量管理检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 分包单位招标、中标通知文件 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | 企业资质证书、人员资格证书 （安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | 建筑电气工程分包合同 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 5 | 施工组织设计或施工方案及审批 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 计量仪表的计量检定证书 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工日志 |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 系统试运行方案及审批 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 智能建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设 单位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |
| 1 | 施工现场质量管理检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 分包单位招标、中标通知文件 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | 企业资质证书、人员资格证书 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | 智能建筑工程施工分包合同 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 5 | 施工组织设计或施工方案及审批 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 测试仪表的计量检定证书 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工日志 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 通风与空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工现场质量管理检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 分包单位招标、中标通知文件 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | 企业资质证书、焊工的操作资格证书和相应类别管道焊接考核合格证书、系统调试检测人员证书 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | 通风空调施工分包合同 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 5 | 施工组织设计或施工方案及审批 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 测试仪表的计量检定证书 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工日志 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 系统调试方案及审批 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工现场质量管理检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 分包单位招标、中标通知文件 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | 企业资质证书、人员资格证书 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | 电梯工程施工分包合同 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 5 | 施工组织设计或施工方案及审批 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 测试仪表的计量检定证书 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工日志 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 自动喷水灭火系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工现场质量管理检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 分包单位招标、中标通知文件 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业资质证书、人员资格证书 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | 自动喷水灭火系统工程施工分包合同 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 5 | 施工组织设计或施工方案及审批 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 测试仪表的计量检定证书 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工日志 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设 单位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |
| 8 | 试压冲洗方案及审批 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 地基基础分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工技术管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 图纸会审记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 技术交底记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更通知单 |  | 永久 | 长期 |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工程洽商记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 原材料、构配件质量证明文件和进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原材料、构配件汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 水泥进场验收记录、出厂合格证、见证取样记录、 复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢筋进场验收记录、出厂质量证明书、见证取样记录、 复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 焊条、焊剂的进场验收记录、出厂合格证 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 砖进场验收记录、产品合格证书或产品性能检测报告、见证取样报告、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 砌筑用石材进场验收记录、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 粗、细骨料进场验收记录、见证取样报告、试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 外加剂进场验收记录、产品合格证及检测报告、出厂检 验报告、产品性能和使用说明书、见证取样报告、试验 报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 掺合料进场验收记录、出厂质量证明文件、见证取样报告、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 预拌混凝土生产企业资质证书、合同、预拌混凝土出厂合格证 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 防水材料进场验收记录、出厂质量证明书、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构工程原材料及成品进场验收记录、质量合格证明文件及中文标志及检验报告、见证取样记录、钢材复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 其他原材料构配件进场验收记录、产品合格证、见证取样记录、复（试）验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回填土试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 土方支护工程混凝土试件见证取样记录、抗压强度试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 序号 | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设 单位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |
|  | 土方支护工程砂浆见证取样记录、抗压强度试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 非复合地基处理工程灰土、砂、石及粉煤灰地基的回填土试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 非复合地基处理工程地基承载力试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 复合地基的地基承载力试验报告及相关检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 桩基础工程桩承载力检测报告 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 桩基础工程灌注桩及预制桩桩身质量检验报告 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 砂浆配合比试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 砌体强度型式检验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 砌筑砂浆抗压强度统计评定表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 砂浆试件见证取样记录、抗压强度试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 砂浆非破损或微破损检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土配合比设计试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 标准养护混凝土抗压强度统计评定表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 标准养护混凝土试件见证取样记录、抗压强度试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 600℃．ｄ同条件养护试件混凝土抗压强度统计评定表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 600℃．ｄ同条件养护混凝土试件见证取样记录、抗压强度试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土局部破损或非破损检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土抗渗试验报告汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土抗渗试件见证取样记录、抗渗试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土抗冻试验报告汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土抗冻试件见证取样记录、抗冻试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢筋焊接接头试件见证取样记录、试件试验报告和实物抽样试验报告 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢筋机械连接接头试件见证取样记录、试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构焊缝超声波探伤报告、超声波探伤记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构焊缝射线探伤报告 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构焊缝磁粉、渗透探伤报告 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢结构高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告和 复验报告 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构防火涂料见证取样记录、粘结强度及抗压强度 复验报告 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 结构实体钢筋保护层厚度检测报告 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 序号 | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设 单位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |
|  | 其它施工试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验槽记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 地基处理记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 基坑支护工程基 坑变形的监测记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 基坑支护工程排桩墙竣工图及排桩墙施工记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 基坑支护工程锚杆或土钉墙施工记录、锚杆 或土钉墙竣工图 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 基坑支护工程地下连续墙施工记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 地基钎探记录和钎探平面布点图 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 泥浆护壁成孔灌注桩施工验收记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 干作业成孔灌注桩施工记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 预制桩及钢桩施工记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 地下工程防水效果检查 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土开盘鉴定记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土试件留置统计表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 现浇砼结构拆模、同条件养护试件混凝土抗压强度报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 结构实体检验用同条件养护试件等效养护龄期统计表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土冬期施工测温记录 |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土受冻临界强度试件抗压强度试验报告及汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 冬期施工转入常温混凝土试件抗压强度试验报告 及汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 大体积混凝土施工测温记录 |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土施工记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 构件吊装记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 焊工合格证检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构工程焊接工艺评定报告 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构焊接材料烘焙记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构构件安装检查记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构主体整体垂直度、平面弯曲、标高观测记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 交接检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它施工检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设 单位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |
| 5 | 施工测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程定位测量记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 基槽验线记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 基础轴线标高检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 其它施工测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 6 | 隐蔽工程检查验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无支护土方开挖、回填等隐蔽工程检查验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 无支护土方排桩、锚杆、钢筋及混凝土等隐蔽工程 检查验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 地基处理隐蔽工程验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 桩基础混凝土灌注桩（成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注等）隐蔽工程验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 地下防水水泥砂浆防水层、卷材防水层、涂料防水层、细部构造等隐蔽工程检查验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土基础钢筋、混凝土、后浇带混凝土、混凝土结构缝处理等隐蔽工程检查验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 砌体基础砖砌体、配筋砌体、石砌体、墙身防潮层等隐蔽工程检查验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构隐蔽工程检查验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 其它隐蔽工程检查验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 7 | 新材料、新工艺施工及验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新材料、新工艺施工记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 新材料、新工艺验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 8 | 基础结构工程质量缺陷处理记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土外观质量严重缺陷处理记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土外观质量一般缺陷处理记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 9 | 地基与基础分部（子分部）、分项、检验批工程 质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地基与基础分部工程质量验收记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 各子分部工程质量验收记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各分项工程及所含检验批质量验收记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不合格项的处理记录及验收记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 二 | 主体分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工技术管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设 单位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |
|  | 图纸会审记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 技术交底记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更通知单 |  | 永久 | 长期 |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工程洽商记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ⑤ | 钢网架工程结构计算书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 原材料、构配件质量证明资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原材料、构配件汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ② | 水泥进场验收记录、出厂合格证、见证取样记录、 复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ③ | 钢筋（预应力筋）进场验收记录、出厂质量证明书、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ④ | 预应力筋用锚具、夹具、连接器：进场验收记录、产品合格证、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ⑤ | 预应力混凝土用金属螺旋管进场验收记录、产品合格 证、出厂检验报告、见证取样报告、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ⑥ | 焊条、焊剂的进场验收记录、出厂合格证 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ⑦ | 砖、砌块进场验收记录、产品合格证书或产品性能检测报告、见证取样报告、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ⑧ | 砌筑用石材进场验收记录、见证取样报告、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ⑨ | 粗、细骨料进场验收记录、见证取样报告、试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ⑩ | 外加剂进场验收记录、产品合格证及检测报告、出厂检验报告、产品性能和使用说明书、见证取样报告、试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 掺合料进场验收记录、出厂质量证明文件、见证取样报告、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 预拌混凝土生产企业资质证书、合同、预拌混凝土出厂合格证 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 预制混凝土构件出厂合格证、结构性能检验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构工程原材料及成品进场验收记录、质量合格证明 文件及中文标志及检验报告、见证取样记录、钢材复验 报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 木结构工程原材料进场验收记录，出厂质量证明文件，复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 其他原材料构配件进场验收记录、产品合格证、见证取样记录、复（试）验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砂浆配合比试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 序号 | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设 单位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |
| ② | 砌体强度型式检验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ③ | 砌筑砂浆试件抗压强度统计评定表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ④ | 砂浆试件见证取样记录、抗压强度试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ⑤ | 砂浆非破损或微破损检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ⑥ | 混凝土配合比设计试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ⑦ | 标准养护混凝土抗压强度统计评定表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ⑧ | 标准养护混凝土试件见证取样记录、抗压强度试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ⑨ | 600℃·ｄ同条件养护试件混凝土抗压强度统计总评定表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| ⑩ | 600℃·ｄ同条件养护混凝土试件见证取样记录、抗压试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土局部破损或非破损检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土抗渗试验报告汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土抗渗试件见证取样记录、抗渗试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土抗冻试验报告汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土抗冻试件见证取样记录、抗冻试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢筋焊接接头试件见证取样记录、试焊试验报告和实物抽样试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢筋机械连接接头试件见证取样记录、试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构焊缝超声波探伤报告、超声波探伤记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构焊缝射线探伤报告 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构焊缝磁粉、渗透探伤报告 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告和复验报告 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构工程防火涂料见证取样记录、粘结强度及抗压强度复验报告 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 后张法预应力孔道灌浆用水泥浆见证取样记录、抗压强度报告 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 木结构工程施工试验报告及见证检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 结构实体钢筋保护层厚度检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 其它施工试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土开盘鉴定记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土试件留置统计表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 序号 | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设 单位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |
|  | 现浇混凝土结构拆模记录、同条件养护试件混凝土抗压强度报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 结构实体检验用同条件养护试件等效养护龄期统计表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土冬期施工测温记录 |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土受冻临界强度试件抗压强度试验报告及汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 冬期施工转入常温混凝土试件抗压强度试验报告及汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 大体积混凝土施工测温记录 |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土施工记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 构件吊装记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 先张法预应力筋张拉记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 后张法预应力筋张拉记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 有粘结预应力结构孔道灌浆记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 焊工合格证检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构工程焊接材料工艺评定报告 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构焊接材料烘焙记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构构件安装检查记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构主体整体垂直度、平面弯曲、标高观测记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢网架结构挠度值检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 木结构施工记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 木结构防腐、防火措施检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 交接检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它施工检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主体楼层平面放线记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 建筑物沉降观测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 6 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土结构钢筋、混凝土、预应力、现浇结构、装配结构等隐蔽工程检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 劲钢（管）混凝土结构隐蔽工程检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 砌体结构配筋砌体等隐蔽工程检查验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 钢结构隐蔽工程检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 木结构隐蔽工程检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 序号 | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设单 位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |
|  | 网架和索膜结构隐蔽工程检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 其它隐蔽工程检查验收收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 7 | 新材料、新工艺施工及验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新材料、新工艺施工记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 新工艺、新材料验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 8 | 主体结构工程质量缺陷处理记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土外观质量严重缺陷处理记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 混凝土外观质量一般缺陷处理记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 其它 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 9 | 主体分部（子分部）、分项、检验批工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主体分部工程质量验收记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 各子分部工程质量验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各分项工程及所含检验批质量验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不合格项的处理记录及验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 三 | 施工建筑装修分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工技术管理文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 图纸会审记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 技术交底记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更通知单 |  | 永久 | 长期 |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工程洽商记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 幕墙工程结构计算书 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 原材料、构配件质量证明资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原材料、构配件汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 水泥进场验收记录、出厂质量证明文件、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 粗、细骨料进场验收记录、见证取样记录、试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 地面工程原材料进场验收记录、产品合格证、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 界面剂进场验收记录、产品合格证及检验报告、产品性能和使用说明书 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 石灰进场验收记录、出厂质量证明文件 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 掺合料进场验收记录、出厂质量证明文件、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 序号 | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设单 位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |
|  | 门窗合格证、进场验收记录、见证取样记录、金属（塑料）外窗三项性能试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 木门窗材料及产品合格证、性能检测报告、进场验收报告、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 特种门进场验收记录、性能检测报告、特种门及附件的生产许可证 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 玻璃、安全玻璃进场验收记录、合格证、性能检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 吊顶工程材料进场验收记录、出厂质量证明文件、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 轻质隔墙工程材料进场验收记录、出厂质量证明文件、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 饰面板（砖）进场验收记录、合格证、性能检测报告、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 幕墙工程材料、五金配件、构件及组件进场验收记录、产品合格证、性能检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 幕墙工程铝塑复合板剥离强度复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 硅酮结构胶认定书及合格证、进口硅酮胶的商检证、国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性及剥离粘结性试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 幕墙石材弯曲强度复验报告、寒冷地区石材耐冻融性复验报告、室内花岗岩等装修材料放射性指标检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 无机非金属建筑材料放射性指标检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 玻璃幕墙结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性复验报告、石材用结构胶的粘结强度复验报告、石材用密封胶的耐污染性复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 涂饰工程材料进场验收记录、出厂质量证明文件、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 裱糊与软包工程材料进场验收记录、出厂质量证明文件、见证取样记录、复试报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 细部工程材料进场验收记录、出厂质量证明文件、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 其它原材料进场验收记录、出厂质量证明文件 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | 施工试验报告及见证检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砂浆配合比试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 砂浆抗压强度试验报告汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 砂浆试件见证取样记录、抗压强度试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |

| 序号 | 归档文件 | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设单 位 | 施工 单位 | 设计 单位 | 监理 单位 | 城建 档案馆 |
|  | 混凝土配合比设计试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 标准养护混凝土抗压强度统计表 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 标准养护混凝土试件见证取样记录、抗压强度试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 地面基层材料密实度配合比通知单 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 地面基层的基土、垫层材料干密度（或贯入度）试验（检测）报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 幕墙用双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 后置埋件现场拉拔检测报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 幕墙抗风压、空气渗透、雨水渗透及平面变形性能检测报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 外墙饰面砖样板件粘结强度检测报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 节能、保温测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 其它施工试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 4 | 施工记录 |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土试件留置统计表 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 幕墙打胶养护环境的温度、湿度记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 幕墙等电位联结测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 幕墙接地电阻测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 幕墙工程安装施工检验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 幕墙淋水检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 幕墙工程安全和主要功能抽查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 幕墙工程观感质量检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 有防水要求地面蓄、淋水试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 建筑物抽气（风）道、垃圾道检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 装饰工程施工记录 | 短期 |  |  |  |  |
|  | 交接检查记录 | 短期 |  |  |  |  |
|  | 其它施工检查记录 | 短期 |  |  |  |  |
| 5 | 施工测量记录 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑物垂直度、全高测量记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 6 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 地面工程隐蔽检查验收记录 | 长期 |  |  |  | √ |

| 序号 |  | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建 设 单 位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抹灰工程隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶工程隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 轻质隔墙工程隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 饰面板（砖）工程隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙工程隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部工程隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 新材料、新工艺施工及验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新材料、新工艺施工记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新材料、新工艺验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 建筑装饰装修工程质量缺陷处理记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑装饰装修工程质量缺陷处理方案及处理结果报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 建筑装饰装修工程分部（子分部）、分项、检验批工程质量验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑装饰装修工程分部工程质量验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 各子分部工程质量验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各分项工程及检验批质量验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不合格项的处理记录及验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 建筑屋面分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 施工技术管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图纸会审记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术交底记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计变更通知单 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程洽商记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料、构配件质量证明资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原材料、构配件汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泥进场验收记录、出厂合格证、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 粗、细骨料进场验收记录、出厂合格证、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 保温材料进场验收记录、出厂合格证、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建 设 单 位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防水卷材进场验收记录、出厂合格证、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防水涂料及胎体增强材料进场验收记录、出厂合格证、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 密封材料进场验收记录、出厂合格证、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合成高分子防水卷材胶粘剂进场验收记录、出厂合格证、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面瓦进场验收记录、合格证 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它材料进场验收记录、出厂合格证、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刚性防水细石混凝土配合比设计试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刚性防水细石混凝土见证取样记录、抗压强度试验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面工程施工记录 |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面淋水检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面蓄水检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部构造施工检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交接检查记录 |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它施工检查记录 |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保温层隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 找坡层隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 找平层隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔气层隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防水层隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部构造隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新材料、新工艺施工记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新材料、新工艺验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 建筑屋面工程质量缺陷处理方案及处理记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑屋面工程质量缺陷技术处理方案及处理结果报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建 设 单 位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 建筑屋面分部（子分部）、分项、检验批工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑屋面分部工程质量验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各子分部工程质量验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各分项工程及检验批质量验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不合格项的处理记录及验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 建筑给水、排水及采暖工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 施工技术管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图纸会审记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术交底记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计变更通知单 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程洽商记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 主要材料、成品、半成品、配件、器具设备质量证明资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要材料、成品、半成品、配件、器具、设备汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管材、管件、散热器、卫生器具、水箱、配件等进场检验记录、合格证（生活给水系统所涉及材料的卫生鉴定报告） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火套管、阻火圈、补偿器等进场检验记录、合格证、性能检验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水中设备、热交换器、泵类等进场检验记录、设备开箱检查记录、合格证、性能检验报告、安装使用说明书（进口设备商检报告的设备） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀门等进场检验记录、合格证、见证取样记录、复验报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工试验调试记录及检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工试验调试记录汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内给水管道系统压力试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内给水系统通水试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内给水管道系统冲洗记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内生活给水管道消毒记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内生活给水水质卫生检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内消火栓给水系统压力试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火栓试射试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设 单 位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵试运转记录（室内给水） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敞口水箱满水试验记录（室内给水） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 封闭水箱（罐）压力试验记录（室内给水） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内排水管道灌水试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内排水管道通球试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内雨水管道灌水试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内排水管道排水试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内热水供应系统压力试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 补偿器预拉（压）试验记录（室内热水） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内热水供应系统冲洗试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 太阳能集热器压力试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热交换器压力试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵试运转记录（室内给水） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敞口水箱满水试验记录（室内热水） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 密闭水箱（罐）压力试验记录（室内热水） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生器具满水试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生器具通水试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地漏及地面清扫口排水试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 减压阀调试记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全阀调试记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 补偿器预拉（压）试验记录（室内采暖） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 散热器压力试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属辐射板压力试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低温热水地板盘管压力试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内采暖系统压力试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采暖系统冲洗记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集（分）水器压力试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采暖系统调试记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 焊缝外观质量检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中水系统压力试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敞口水箱满水试验记录（建筑中水） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设 单位 | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 密闭水箱（罐）压力试验记录（建筑中水） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交接检查记录 |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程检查验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水工程隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水工程隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 采暖工程隐蔽检查验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新材料、新工艺施工记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 新材料、新工艺验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 建筑给水、排水及采暖工程质量缺陷处理方案及处理记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑给水、排水及采暖工程质量缺陷技术处理方案及处理结果记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 建筑给、排水及采暖分部（子分部）、分项、检验批工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水与采暖分部工程质量验收记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑给、排水及采暖子分部工程质量验收记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑给、排水及采暖分项工程及所含检验批验收记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不合格项的处理记录及验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 六 |  | 建筑电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 施工技术管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图纸会审记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术交底记录 |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计变更通知单 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程洽商记录 |  | 永久 | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 主要设备、材料、成品、半成品质量证明资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要设备、材料、成品、半成品汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关、插座、断路器、接线盒、风扇及其附件、导管、电缆桥架、线槽、裸母线、裸导线、电缆头部件及接线端子、钢制灯柱等进场检验记录、合格证。对设备、材料、成品性能有异议时，应有按批抽样的见证取样记录和检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建 设 单 位 |  |  |  | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  | 城建 档案馆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 封闭母线、插接母线、新型气体放电灯具进场检验记录、合格证、技术文件 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ④ |  | 照明灯具及附件进场检验记录、合格证、普通灯具的安全认证标志、对防水灯具的密闭和绝缘性能有异议时，应有按批抽样的见证取样记录和检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ⑤ |  | 电线、电缆的进场检验记录、合格证、生产许可证编号及安全认证标志。对其绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时，应有按批抽样的见证取样记录和检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ⑥ |  | 型钢、电焊条、镀锌制品的进场检验记录，合格证，材质证明书，镀锌质量证明书。对型钢、电焊条及镀锌制品质量有异议时，应有按批抽样的见证取样记录和检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ⑦ |  | 防爆产品的防爆标志和防爆合格证号，实行安全认证制度的产品应有安全认证标志 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ⑧ |  | 高低压成套配电柜、不间断电源柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）、柴油发电机组的进场检验记录、设备开箱检验记录、合格证、技术文件、对实行生产许可证和安全认证制度的产品应有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜的出厂试验记录；柴油发电机组的出厂试运行记录及出厂试验记录； |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ⑨ |  | 进口电气设备、器具和材料的商检证明，中文质量合格证明文件，性能检测报告，中文的安装、使用、维修、试验要求等技术文件 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工试验调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ① |  | 施工试验调试记录汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ② |  | 电气接地电阻测试记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ③ |  | 电气绝缘电阻测试记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ④ |  | 电气器具通电安全检查记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ⑤ |  | 电气照明通电试运行记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ⑥ |  | 大型照明灯具过载试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ⑦ |  | 漏电保护装置模拟试验记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ⑧ |  | 低压电气动力设备空载试运行记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ⑨ |  | 低压电气动力设备负荷试运行记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设 单位 |  |  | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① |  | 交接检查记录 |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程检查验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① |  | 建筑电气隐蔽工程检查验收记录 |  | 长期 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 6 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① |  | 新材料、新工艺施工记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ② |  | 新材料、新工艺验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 7 |  | 建筑电气工程质量缺陷处理记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① |  | 建筑电气工程质量缺陷处理记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 8 |  | 建筑电气分部（子分部）、分项、检验批工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① |  | 建筑电气分部工程质量验收记录 |  | 永久 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ② |  | 建筑电气各子分部工程质量验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ |  | 建筑电气各分项工程及检验批质量验收记录 |  | 长期 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ |  | 不合格项处理及验收记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 七 |  | 智能建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 施工技术管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① |  | 图纸会审记录 |  | 永久 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ② |  | 技术交底记录 |  | 长期 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ |  | 设计变更通知单 |  | 永久 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ④ |  | 工程洽商记录 |  | 永久 |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 2 |  | 软件产品、硬件设备、材料、成品、半成品质量证明资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① |  | 软件产品、硬件设备、材料、成品、半成品汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ② |  | 光纤、对绞电缆、电话线、电线、同轴电缆、防护罩等进场检验记录、合格证 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ③ |  | 软件产品、系统接口、火灾报警控制器、计算机系统、网管工作站、ups电源、服务器、数据存储设备、路由器、防火墙、交换机、各类传感器、变送器、电动阀门及执行器、现场控制器等、各类探测器、摄像机、云台、控制器、辅助电源、电锁、对讲设备、监视器等进场检验报告、设备开箱检验记录、合格证、性能检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 序号 | 归档文件 |  | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建 设 单 位 |  |  | 施工 单位 |  |  |  | 设计 单位 |  |  |  |  | 监理 单位 |  |  |  | 城建 档案馆 |  |  |  |  |
| ④ | 进口商品除应符合上述规定外尚应提供原产地证明和商检证明，配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文本（或附中文译文）；安全技术防范产品必须经过国家或行业授权的认证机构（或检测机构）认证（检测）合格，并取得相应的认证证书（或检测报告） |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验调试记录及检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 施工试验调试记录汇总表 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ② | 电气接地电阻测试记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ③ | 通信网络系统检测记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ④ | 信息网络系统检测记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ⑤ | 安全防范系统安装检测记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ⑥ | 火灾自动报警及消防联动系统检测记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ⑦ | 系统检测记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ⑧ | 子系统检测记录 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ⑨ | 建立独立卫星接收前端的有线电视系统检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 双向数字电视系统电气性能检查报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 公共广播系统参数检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 公共广播系统声音效果检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 网络管理功能检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 应用软件检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 建筑设备监控系统实时性能检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 建筑设备监控系统可维护功能检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 建筑设备监控系统可靠性检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 建筑设备监控系统联动功能检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 建筑设备监控系统控制设备及执行器性能检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 综合布线系统工程性能检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 对绞电缆布线性能检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 光纤布线性能检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 室内空调环境系统检测报告 |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |

| 序号 | 归档文件 | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建 设 单 位 | 施工 单位 | 设计 单位 | 监理 单位 | 城建 档案馆 |
|  | 电磁环境系统检测报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 防火墙和防病毒软件产品检测报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 网络安全系统检测报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 火灾自动报警系统与建筑设备监控系统联动功能检测报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 火灾自动报警系统与安全防范系统联动功能检测报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 新型消防设施的设置及功能检测报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 表具数据自动抄收及远传系统检测报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 智能建筑系统试运行记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 4 | 施工记录 |  |  |  |  |  |
|  | 交接检查记录 | 长期 |  |  |  |  |
| 5 | 隐蔽工程检查验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 智能建筑系统安装隐蔽工程检查验收记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 6 | 新材料、新工艺施工及验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 新材料、新工艺施工记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 新材料、新工艺验收记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 7 | 智能建筑工程质量严重缺陷事故处理记录 |  |  |  |  |  |
|  | 智能建筑工程质量缺陷处理记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 8 | 智能建筑分部（子分部）、分项、检验批工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 智能建筑分部工程质量验收记录 | 永久 | 长期 |  | 长期 | √ |
|  | 智能建筑子分部工程质量验收记录 | 长期 | 长期 |  | 长期 | √ |
|  | 智能建筑分项工程及所含各检验批验收记录 | 长期 |  |  |  |  |
|  | 不合格项的处理记录及验收记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 八 | 通风与空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工技术管理资料 |  |  |  |  |  |
|  | 图纸会审记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 技术交底记录 | 长期 | 长期 |  |  |  |
|  | 设计变更通知单 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 工程洽商记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 2 | 原材料、成品、半成品、设备质量证明资料 |  |  |  |  |  |
|  | 原材料、成品、半成品、设备汇总表 | 长期 |  |  |  | √ |
| 序号 | 归档文件 | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |
|  |  | 建 设 单 位 | 施工 单位 | 设计 单位 | 监理 单位 | 城建 档案馆 |
|  | 现场制作风管、风罩、风帽的原材料、角钢、钢筋、螺栓、柔性短管材料、消声器、止回风阀、风量平衡阀、风口、制冷系统管道、管件、空调水系统的设备、附属设备、风道管配件、集分水缸、沟槽式连接件、软接管、储冷罐、水箱、防腐涂料、油漆、绝热材料及粘接剂等进场检验记录、合格证 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 成品风管、调节风阀、防火风管本体、框架与固定材料、密封垫料、减震器、复合材料风管的覆面材料、内部绝热材料等进场检验记录、合格证、性能检测报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 风机、空调机组、除尘器、高效过滤器、净化空调设备、空气过滤器、电加热器、干蒸汽加湿器、过滤吸收器风机盘管机组、诱导器、空气幕、制冷机组、各类仪表等进场检验记录、设备开箱检查记录、合格证、性能检验报告、安装使用说明书、进口设备商检报告的设备 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 阀门等进场检验记录、设备开箱检查记录、合格证、性能检验报告、说明书、见证取样记录、进场复验报告、进口设备商检报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| 3 | 施工试验调试记录及检测报告 |  |  |  |  | √ |
|  | 施工试验调试记录汇总表 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 风管强度和严密性试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 风管漏光检测记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 风管漏风检测记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 高效过滤器、现场组装除尘器、空调机组检漏测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 风机盘管机组三速试运转记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 风机盘管机组水压检漏试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 制冷系统吹污记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 制冷系统安全阀调试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 制冷系统气密性、真空度试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 燃气系统管道焊缝检验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 氨系统管道焊缝检验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 空调水系统冲洗记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 空调水系统水压试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 空调凝结水系统充水试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 序号 | 归档文件 | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |
|  |  | 建 设 单 位 | 施工 单位 | 设计 单位 | 监理 单位 | 城建 档案馆 |
|  | 补偿器预拉（压）记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 储、集水设备满水试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 储、集水设备压力试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 冷却塔积水盘充水试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 设备单机试运转记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 通风空调系统风量调试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 空调水系统流量调试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 空调系统室内温度、湿度调试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 空调系统室内噪声测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 净化空调系统调试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 净化空调系统洁净测试报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 防排烟系统试运行调试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 通风与空调系统综合调试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 4 | 施工记录 |  |  |  |  |  |
|  | 风管加固补强检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 净化空调系统风管清洗记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 设备基础验收检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 布袋除尘器、电除尘器壳体及辅助设备接地电阻测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 静电空气过滤器金属外壳接地电阻测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 电加热器金属外壳接地电阻测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 燃油系统与管道接地电阻测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 燃油管道系统防静电接地测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 燃油系统调压装置、过滤器接地电阻测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 交接检查记录 | 长期 |  |  |  |  |
|  | 其它施工检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 5 | 隐蔽工程检查验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 通风与空调工程隐蔽检查验收记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 6 | 新材料、新工艺施工及验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 新材料、新工艺施工记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
|  | 新材料、新工艺验收记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 序号 | 归档文件 | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |
|  |  | 建 设 单 位 | 施工 单位 | 设计 单位 | 监理 单位 | 城建 档案馆 |
| 7 | 通风与空调工程质量缺陷处理方案及处理记录 |  |  |  |  |  |
|  | 通风与空调工程质量缺陷处理记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 8 | 通风与空调分部（子分部）、分项、检验批工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 通风与空调工程观感质量综合检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 净化空调工程观感质量综合检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 通风与空调安全和功能检验资料核查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 通风与空调分部工程质量验收记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 通风与空调各子分部质量验收记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
|  | 通风与空调各分项工程及检验批质量验收记录 | 长期 |  |  |  |  |
|  | 不合格项的处理记录及验收记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 九 | 电梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工技术管理资料 |  |  |  |  |  |
|  | 图纸会审记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 技术交底记录 | 长期 | 长期 |  |  |  |
|  | 设计变更通知单 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 工程洽商记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 2 | 产品、设备质量证明资料 |  |  |  |  |  |
|  | 电力驱动的曳引式或强制式电梯进场检验记录，设备开箱检查记录，产品出厂合格证，门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书、土建布置图 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 液压电梯进场检验记录，设备开箱检查记录，产品出厂合格证，门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验合格证书、土建布置图、液压系统原理图 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动扶梯、自动人行道进场检验记录，设备开箱检查记录，产品出厂合格证，梯级或踏板的型式试验报告或胶带的断裂强度证明文件，公共交通型自动扶梯、自动人行道的扶手带的断裂强度证书、土建布置图 | 长期 |  |  |  | √ |
| 3 | 施工试验调试记录 |  |  |  |  |  |
|  | 施工试验调试记录汇总表 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 电气接地电阻测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 序号 | 归档文件 | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |
|  |  | 建 设 单 位 | 施工 单位 | 设计 单位 | 监理 单位 | 城建 档案馆 |
|  | 电梯电气绝缘电阻测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 电梯层门安全装置检验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 电梯电气安全装置检验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 电梯整机功能检验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 电梯主要功能检验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 电梯负荷运行试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 电梯噪音测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录（一） | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录（二） | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 4 | 施工记录 |  |  |  |  |  |
|  | 电梯机房、井道预检记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 交接检查记录 | 短期 |  |  |  |  |
|  | 电梯电气装置安装检查记录（一） | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 电梯电气装置安装检查记录（二） | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 轿厢导轨安装质量检查测量记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 对重导轨安装质量检查测量记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 电梯门系统安装检查测量记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 驱动主机安装质量检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 轿厢安装质量检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 悬挂装置安装质量检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 对重装置、补偿器装置安装检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 限速器、缓冲器安装质量检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 随行电缆安装质量检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录（一） | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录（二） | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 轿厢平层准确度测量记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 序号 | 归档文件 | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |
|  |  | 建 设 单 位 | 施工 单位 | 设计 单位 | 监理 单位 | 城建 档案馆 |
| 5 | 隐蔽工程检查验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 电梯工程隐蔽验收记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 6 | 新材料、新工艺施工及验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |  |
|  | 新材料、新工艺验收记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 7 | 电梯工程质量缺陷处理方案及处理记录 |  |  |  |  |  |
|  | 电梯工程质量缺陷处理方案及处理记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 8 | 电梯分部（子分部）、分项、检验批工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 电梯分部工程质量验收记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 电梯子分部工程质量验收记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 电梯分项工程及检验批质量验收记录 | 长期 |  |  |  |  |
|  | 不合格项的处理记录及验收记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 十 | 自动喷水灭火系统工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工技术管理资料 |  |  |  |  |  |
|  | 图纸会审记录 | 永久 | 长期 |  | 长期 | √ |
|  | 技术交底记录 | 长期 | 长期 |  |  |  |
|  | 设计变更通知单 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 工程洽商记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 2 | 主要材料、系统组件、管件、设备质量证明资料 |  |  |  |  |  |
|  | 原材料、系统组件、管件、设备汇总表 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 管材、管件、消防水箱等材料的进场检验记录、合格证 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 喷头、报警阀组、雨淋阀、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵结合器等进场检验记录、设备开箱验收记录、使用说明书、合格证、国家消防产品质量监督检验中心检测报告 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 稳压泵、自动排气阀、信号阀、泄压阀、减压阀、压力表、气压给水设备、空压机等进场检验记录、设备开箱验收记录、使用说明书、合格证、国家产品质量监督检验中心检测报告。进口设备、材料的商检报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| 序号 | 归档文件 | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |
|  |  | 建 设 单 位 | 施工 单位 | 设计 单位 | 监理 单位 | 城建 档案馆 |
|  | 多功能水泵控制阀、止回阀、蝶阀、闸阀、进场验收记录、设备开箱验收记录、使用说明书、合格证、国家产品质量监督检验中心检测报告、见证取样记录、复验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| 3 | 施工试验调试记录 |  |  |  |  |  |
|  | 施工试验调试记录汇总表 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 闭式喷头密封性能试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 报警阀渗漏试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 减压阀调试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 水泵接合器充水试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 水流指示器功能试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 安全阀调试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 消防水箱满水试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动喷水灭火系统强度试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动喷水灭火系统冲洗记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动喷水灭火系统严密性试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动喷水灭火系统调试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动喷水灭火系统联动试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动喷水灭火系统模拟灭火功能试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 4 | 施工记录 |  |  |  |  |  |
|  | 交接检查记录 | 短期 |  |  |  |  |
| 5 | 隐蔽工程检查验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统工程隐蔽检查验收记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 6 | 新材料、新工艺施工及验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 新材料、新工艺施工记录 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 新材料、新工艺验收记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 7 | 自动喷水灭火系统工程质量缺陷处理方案及处理结果记录 |  |  |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统工程质量缺陷处理方案及处理记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 8 | 自动喷水灭火系统工程分部（子分部）、分项、检验批工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统工程质量验收表 | 长期 |  |  |  | √ |
|  | 自动喷水灭火系统工程质量控制资料核查表 | 长期 |  |  |  | √ |
| 序号 | 归档文件 | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |
|  |  | 建 设 单 位 | 施工 单位 | 设计 单位 | 监理 单位 | 城建 档案馆 |
|  | 自动喷水灭火系统分部工程质量验收记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 自动喷水灭火系统各子分部工程质量验收记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 自动喷水灭火系统各分项工程及检验批验收记录 | 长期 | 长期 |  |  |  |
|  | 不合格项的处理记录及验收记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 十一 | 工程竣工验收资料 |  |  |  |  |  |
|  | 工程概况表 | 永久 |  |  |  | √ |
|  | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 单位（子单位）工程质量安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 室内环境质量检测报告 | 永久 |  |  |  | √ |
|  | 工程质量安全事故报告、处理报告 | 永久 |  |  |  | √ |
|  | 消防工程竣工验收申请报告 | 永久 |  |  |  | √ |
| 十二 | 工程竣工验收备案文件 |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位工程质量检查评定报告 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 设计单位工程质量检查评定报告 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 建设工程竣工报告 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 监理单位工程质量评估报告 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 竣工验收通知书及附件（验收组成员名单） | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 施工单位竣工验收报告 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
|  | 规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用的文件 | 永久 |  |  |  | √ |
|  | 工程质量保修书 | 永久 |  |  |  | √ |
|  | 住宅质量保证书、住宅使用说明书 | 永久 |  |  |  | √ |
|  | 其它工程竣工验收备案所需文件 | 永久 |  |  |  | √ |
|  | 建设工程竣工验收备案表 | 永久 |  |  |  | √ |
| 十三 | 竣工图 |  |  |  |  |  |
| ① | 建筑工程竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| ② | 结构工程竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 序号 | 归档文件 | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |
|  |  | 建 设 单 位 | 施工 单位 | 设计 单位 | 监理 单位 | 城建 档案馆 |
| ③ | 建筑给水、排水及采暖工程竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| ④ | 建筑电气工程竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| ⑤ | 智能工程竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| ⑥ | 通风与空调工程竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| ⑦ | 电梯工程竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| ⑧ | 自动喷水灭火系统工程竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 十四 | 声像、电子档案 |  |  |  |  |  |
|  | 工程施工过程中形成的照片、录像 | 永久 |  |  |  | √ |
|  | 按本规程生成的电子档案 |  |  |  |  |  |